## 対象製品(2-5 高効率変圧器)
告示対象条項：2項5号 | [5 empty] | 00023 |  | ：該当する要件の基準値を入力してください。
告示品名：高効率変圧器 | [5 empty] | 1 |  | ：該当する要件に"1"を入力してください。
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
変更/廃止 事由 | 機構指定番号 | 製品名 | 型式番号 | 参照URL | 摘要 | ESGリース促進事業の基準に関する注意点について | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E 油入変圧器､単相、50HZ 11.2S^0.732÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E 油入変圧器､単相、60HZ 11.1S^0.725÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E 油入変圧器､三相、50HZ、500kVA以下 16.6S^0.696÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E 油入変圧器､三相、50HZ、500kVA超 11.1S^0.809÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E 油入変圧器､三相、60HZ、500kVA以下 17.3S^0.678÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E 油入変圧器､三相、60HZ、500kVA超 11.7S^0.790÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器､単相、50HZ 16.9S^0.674÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器､単相、60HZ 15.2S^0.691÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器､三相、50HZ、500kVA以下 23.9S^0.659÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器､三相、50HZ、500kVA超 22.7S^0.718÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器､三相、60HZ、500kVA以下 22.3S^0.674÷エネルギー消費効率（E) | 定格容量(kVA)：S エネルギー消費効率：E ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器､三相、60HZ、500kVA超 19.4S^0.737÷エネルギー消費効率（E)

## 凡例
変更事由
修正：基準適合状況等誤登録のため
修正：製品名、表示型式の修正・変更、シリーズ細分化等のため
登録：販売開始等に伴うデータの登録