## 対象製品(2-37 高効率ガスエンジンヒートポンプ)
告示対象条項：2項37号 | [5 empty] | 00036 |  | ：該当する要件の基準値を入力してください。
告示品名：高効率ガスエンジンヒートポンプ | [5 empty] | 1 |  | ：該当する要件に"1"を入力してください。
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
変更/廃止 事由 | 機構指定番号 | 製品名 | 型式番号 | 参照URL | 摘要 | ESGリース促進事業の基準に関する注意点について | 室外機がガスエンジン圧縮機を用いるヒートポンプ | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力7.1kW超28kW未満 JIS(2015)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力7.1kW超28kW未満 JIS(2006)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力7.1kW超28kW未満 JIS適合外機種 消費エネルギー効率（室外機の格冷房能力、定格暖房能力の和を室外機の定格ガス消費量、定格消費電力を一次エネルギー換算した値の和で除した値） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力28kW以上35kW未満 JIS(2015)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力28kW以上35kW未満 JIS(2006)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力28kW以上35kW未満 JIS適合外機種 消費エネルギー効率（室外機の格冷房能力、定格暖房能力の和を室外機の定格ガス消費量、定格消費電力を一次エネルギー換算した値の和で除した値） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力35kW以上67kW未満 JIS(2015)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力35kW以上67kW未満 JIS(2006)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力35kW以上67kW未満 JIS適合外機種 消費エネルギー効率（室外機の格冷房能力、定格暖房能力の和を室外機の定格ガス消費量、定格消費電力を一次エネルギー換算した値の和で除した値） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力67kW以上 JIS(2015)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力67kW以上 JIS(2006)適合機種 消費エネルギー効率(期間成績係数） | 【リース信用保険対象判定条件】 冷房能力67kW以上 JIS適合外機種 消費エネルギー効率（室外機の格冷房能力、定格暖房能力の和を室外機の定格ガス消費量、定格消費電力を一次エネルギー換算した値の和で除した値） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合機種のうち寒冷地仕様以外 相当馬力数：16HP未満 期間成績係数（APFp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合機種のうち寒冷地仕様以外 相当馬力数：16 HP以上20HP未満 期間成績係数（APFp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合機種のうち寒冷地仕様以外 相当馬力数：20HP以上 期間成績係数（APFp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合機種のうち寒冷地仕様 期間成績係数（APFp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合しない機種のうち寒冷地仕様以外 相当馬力数：10HP未満 一次エネルギー換算成績係数（COPp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合しない機種のうち寒冷地仕様以外 相当馬力数：10 HP以上 一次エネルギー換算成績係数（COPp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2015)適合しない機種のうち寒冷地仕様 一次エネルギー換算成績係数（COPp） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2006)適合機種 期間成績係数（APF7） | 【ESG対象判定条件】 JIS(2006)適合しない機種（発電機能を有し、内部消費形、外部供給形） 期間成績係数（COP）

## 凡例
変更事由
修正：基準適合状況等誤登録のため
修正：製品名、表示型式の修正・変更、シリーズ細分化等のため
登録：販売開始等に伴うデータの登録